CHECKLIST ASESMEN RISIKO KEBAKARAN

Berbasis Metode Hybrid AHP-Fuzzy Logic

Fire Risk Management System  •  v2.0

| Nama Fasilitas | ____________________________________ |
| --- | --- |
| Jenis Industri | ____________________________________ |
| Jumlah Pekerja | ____________________________________ |
| Nama Assessor | ____________________________________ |
| GM / Direktur | ____________________________________ |
| Tanggal Asesmen | ____________________________________ |

# PETUNJUK PENGISIAN

Tipe Pertanyaan & Cara Penilaian:

| Tipe | Format Jawaban | Konversi Skor |
| --- | --- | --- |
| Binary (Ya/Tidak) | Centang kolom ✓ Sesuai atau ✗ Tidak Sesuai | Sesuai = 100% ¦ Tidak = 0% |
| Skala Likert (0–4) | Lingkari angka: 0 (sangat buruk) – 4 (sangat baik) | 0=0% ¦ 1=25% ¦ 2=50% ¦ 3=75% ¦ 4=100% |
| Pilihan Ganda (A/B/C/D) | Lingkari pilihan; urutan A=terburuk, D=terbaik | A=0% ¦ B=33% ¦ C=67% ¦ D=100% |

* Catatan: Penghitungan final menggunakan algoritma Fuzzy AHP dengan bobot eigenvector yang telah divalidasi (CR < 0.1).

KATEGORI A  ·  LEGAL COMPLIANCE  ·  Bobot AHP: 15%

A1. Perizinan & Legalitas

| No | Kode | Pertanyaan / Indikator | Tipe | Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1Q1 | Apakah perusahaan memiliki izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) yang masih berlaku? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 2 | A1Q2 | Apakah perusahaan memiliki izin operasional yang valid? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 3 | A1Q3 | Apakah tersedia dokumentasi kepatuhan K3 yang lengkap? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 4 | A1Q4 | [Manufacturing] Apakah perusahaan memiliki izin penyimpanan B3? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |

A2. Fire Safety Training

| No | Kode | Pertanyaan / Indikator | Tipe | Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | A2Q1 | Apakah dilakukan pelatihan pemadaman kebakaran secara berkala? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 6 | A2Q2 | Apakah ada jadwal pelatihan evakuasi minimal 2x setahun? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 7 | A2Q3 | Apakah tersedia rekaman/dokumentasi pelatihan? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 8 | A2Q4 | Apakah semua karyawan baru mendapat pelatihan fire safety? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |

A3. Chemical & B3 Storage Compliance  ★ MANUFACTURING

ℹ Gunakan Skala Likert (0–4) atau Pilihan Ganda (A/B/C/D)

| No | Kode | Pertanyaan / Indikator | Tipe | Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | A3Q1 | Seberapa baik penyimpanan bahan kimia sesuai standar MSDS/SDS? 0=Tidak sesuai sama sekali ¦ 4=Sepenuhnya sesuai & terdokumentasi | Likert 0-4 | 0 1 2 3 4 (lingkari) |
| 10 | A3Q2 | Apakah tersedia label dan tanda bahaya (GHS) pada semua wadah? A=Tidak ada label B=Beberapa berlabel C=Sebagian besar, tidak GHS D=Semua sesuai GHS | Pilihan A-D | A B C D (lingkari) |
| 11 | A3Q3 | Tingkat pemisahan bahan kimia inkompatibel: A=Disimpan bercampur B=Dipisah sebagian C=Dipisah+rambu D=Dipisah penuh+secondary containment+GHS | Pilihan A-D | A B C D (lingkari) |
| 12 | A3Q4 | Seberapa memadai secondary containment untuk B3 cair? 0=Tidak ada ¦ 4=Kapasitas ≥110% volume terbesar, berventilasi | Likert 0-4 | 0 1 2 3 4 (lingkari) |
| 13 | A3Q5 | Emergency shower & eyewash station di area kimia: A=Tidak ada B=Eyewash saja, tidak berfungsi baik C=Ada, diuji tidak berkala D=Lengkap, diuji mingguan+dokumentasi | Pilihan A-D | A B C D (lingkari) |
| 14 | A3Q6 | Aksesibilitas MSDS/SDS untuk operator: 0=Tidak ada MSDS ¦ 4=Lengkap digital+fisik, semua operator paham | Likert 0-4 | 0 1 2 3 4 (lingkari) |
| 15 | A3Q7 | Kondisi ventilasi di area kimia: A=Tidak ada ventilasi B=Alami saja C=Mekanik, tidak dikalibrasi D=Exhaust+monitoring gas, dikalibrasi berkala | Pilihan A-D | A B C D (lingkari) |
| 16 | A3Q8 | Penggunaan APD untuk pekerja yang menangani B3: 0=Tidak ada APD ¦ 4=APD lengkap sesuai MSDS, semua pekerja patuh | Likert 0-4 | 0 1 2 3 4 (lingkari) |

A3. Household Chemical Safety  ★ RESIDENTIAL

ℹ Berlaku untuk hunian/residensial; gunakan format Ya/Tidak

| No | Kode | Pertanyaan / Indikator | Tipe | Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A3Q1r | Apakah bahan pembersih (bleach, solvent) disimpan terpisah dari makanan? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 18 | A3Q2r | Apakah bahan mudah terbakar (thinner, bensin) disimpan di area berventilasi? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 19 | A3Q3r | Apakah gas LPG disimpan di luar ruangan atau area berventilasi baik? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 20 | A3Q4r | Apakah regulator dan selang gas LPG dalam kondisi baik dan tidak bocor? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 21 | A3Q5r | Apakah ada detektor gas/CO di area dapur/ruang boiler? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |

KATEGORI B  ·  FIRE PREVENTION MEASURES  ·  Bobot AHP: 38%

B1. Flammable Chemical & Liquid Management  ★ MANUFACTURING

ℹ Gunakan Likert/MultiChoice untuk industri manufaktur

| No | Kode | Pertanyaan / Indikator | Tipe | Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | B1Q1 | Kesesuaian penyimpanan cairan/gas mudah terbakar dengan NFPA 30: 0=Disimpan sembarangan ¦ 4=Gudang khusus+grounding+ventilasi mekanik | Likert 0-4 | 0 1 2 3 4 (lingkari) |
| 23 | B1Q2 | Sistem ventilasi di area flammable: A=Tidak ada B=Jendela saja C=Exhaust manual D=Exhaust otomatis+sensor gas 24/7 | Pilihan A-D | A B C D (lingkari) |
| 24 | B1Q3 | Apakah jarak penyimpanan dari sumber api/panas ≥3 meter? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 25 | B1Q4 | Apakah tersedia grounding/bonding untuk tangki dan drum? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 26 | B1Q5 | Apakah ada prosedur tertulis dan spill kit untuk tumpahan bahan mudah terbakar? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 27 | B1Q6 | Jumlah max cairan mudah terbakar di area kerja: A=Melebihi batas+tanpa izin B=Melebihi batas+ada upaya C=Sesuai+tanpa dokumentasi D=Sesuai+dokumentasi+inspeksi rutin | Pilihan A-D | A B C D (lingkari) |

B1. Flammable Liquid  ★ RESIDENTIAL

ℹ Berlaku untuk hunian

| No | Kode | Pertanyaan / Indikator | Tipe | Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | B1Q1r | Apakah cairan mudah terbakar disimpan jauh dari kompor/sumber api? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 29 | B1Q2r | Apakah wadah bahan mudah terbakar tertutup rapat saat tidak digunakan? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 30 | B1Q3r | Apakah tidak ada penyimpanan jeriken BBM di dalam ruangan hunian? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |

B2. Electrical Installation & Utilities

| No | Kode | Pertanyaan / Indikator | Tipe | Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | B2Q1 | Apakah instalasi listrik sesuai standar SNI/PUIL yang berlaku? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 32 | B2Q2 | Apakah dilakukan inspeksi instalasi listrik secara berkala oleh teknisi bersertifikat? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 33 | B2Q3 | Apakah panel listrik mudah diakses dan tidak terhalang oleh barang? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 34 | B2Q4 | Apakah ada sistem grounding yang memadai untuk seluruh instalasi? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 35 | B2Q5 | Apakah kabel-kabel listrik terorganisir dengan baik dan tidak ada yang terkelupas? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 36 | B2Q6 | Apakah tersedia circuit breaker/MCB di semua area? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 37 | B2Q7 | Apakah ada jadwal maintenance rutin untuk utilitas listrik? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |

B3. Electrical Safety Compliance

| No | Kode | Pertanyaan / Indikator | Tipe | Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | B3Q1 | Apakah semua peralatan listrik memiliki sertifikasi keamanan (SNI/CE)? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 39 | B3Q2 | Apakah tidak ada penggunaan ekstensi kabel berlebihan atau sambungan ilegal? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 40 | B3Q3 | Apakah ada pemisahan jalur listrik untuk sistem emergency? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 41 | B3Q4 | Apakah tersedia lightning protection system yang berfungsi? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 42 | B3Q5 | Apakah ada surge protection untuk peralatan elektronik sensitif? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |

B4. Building Structure

| No | Kode | Pertanyaan / Indikator | Tipe | Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | B4Q1 | Apakah struktur bangunan menggunakan material konstruksi tahan api sesuai standar? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 44 | B4Q2 | [Manufacturing] Apakah area produksi memiliki fire-rated separation dari area penyimpanan B3? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 45 | B4Q3 | [Manufacturing] Apakah loading dock terpisah dari area penyimpanan bahan berbahaya? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |

B5. Building Fire Resistance

| No | Kode | Pertanyaan / Indikator | Tipe | Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | B5Q1 | Apakah dinding pemisah antar area memenuhi fire rating minimal 2 jam? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 47 | B5Q2 | Apakah pintu darurat memiliki fire rating yang sesuai standar? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 48 | B5Q3 | Apakah tersedia fire damper pada sistem HVAC/ducting? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 49 | B5Q4 | Apakah atap/ceiling memiliki fire resistance rating yang memadai? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 50 | B5Q5 | Apakah ada compartmentalization yang memadai untuk mencegah penyebaran api? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 51 | B5Q6 | Apakah fire stop/sealant terpasang pada penetrasi kabel dan pipa? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 52 | B5Q7 | Apakah material finishing interior menggunakan bahan tahan api? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 53 | B5Q8 | Apakah tersedia smoke barrier yang berfungsi di area kritis? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 54 | B5Q9 | Apakah jarak antar bangunan memenuhi standar fire separation? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 55 | B5Q10 | Apakah facade bangunan menggunakan material non-combustible? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 56 | B5Q11 | [Manufacturing] Apakah area basement memiliki ventilasi dan proteksi kebakaran khusus? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 57 | B5Q12 | [Manufacturing] Apakah shaft elevator dan tangga memiliki proteksi kebakaran? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 58 | B5Q13 | [Manufacturing] Apakah ruang genset/transformer memiliki fire containment yang memadai? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |

KATEGORI C  ·  FIRE PROTECTION SYSTEM  ·  Bobot AHP: 27%

C1. Fire Suppression System

| No | Kode | Pertanyaan / Indikator | Tipe | Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | C1Q1 | Apakah tersedia hydrant dengan tekanan air memadai (min 3.5 bar)? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 60 | C1Q2 | Apakah sistem sprinkler berfungsi dengan baik dan diuji berkala? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 61 | C1Q3 | Apakah ada fire pump dengan backup power yang berfungsi? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 62 | C1Q4 | Apakah water reservoir memadai untuk operasi pemadam minimal 2 jam? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 63 | C1Q5 | [Manufacturing] Jenis sistem suppression khusus untuk area B3/flammable: A=Tidak ada B=Hanya APAR C=Foam/CO2 (belum diuji) D=Foam/CO2/clean agent+diuji tahunan+sertifikasi | Pilihan A-D | A B C D (lingkari) |

C2. Warehouse & Storage Fire Protection  ★ MANUFACTURING

| No | Kode | Pertanyaan / Indikator | Tipe | Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | C2Q1 | Apakah jarak rak penyimpanan ke sprinkler sesuai standar (min 45cm)? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 65 | C2Q2 | Apakah ada sistem deteksi asap yang berfungsi di area warehouse? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 66 | C2Q3 | Apakah aisle clearance memadai untuk akses pemadam dan evakuasi? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 67 | C2Q4 | Apakah ada pemisahan area high-risk dari area penyimpanan umum? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 68 | C2Q5 | Apakah barang disusun dengan jarak aman dari dinding (min 50cm)? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |

C3. APAR & Detection System

| No | Kode | Pertanyaan / Indikator | Tipe | Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | C3Q1 | Ketersediaan dan penempatan APAR: A=Tidak ada/tidak memadai B=Ada, penempatan tidak standar C=Sesuai jumlah, belum sesuai jenis D=Sesuai jumlah+jenis+jarak (≤20m/≤200m²) | Pilihan A-D | A B C D (lingkari) |
| 70 | C3Q2 | Apakah APAR diinspeksi setiap bulan dan tercatat dalam checklist? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 71 | C3Q3 | Apakah jenis APAR sesuai dengan klasifikasi risiko area (A/B/C/D/K)? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 72 | C3Q4 | Apakah APAR mudah diakses, terlihat jelas, dan tidak terhalang? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 73 | C3Q5 | Apakah tersedia smoke detector yang berfungsi di semua area? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 74 | C3Q6 | Apakah tersedia heat detector di area dengan suhu tinggi/berdebu? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 75 | C3Q7 | Apakah fire alarm panel berfungsi dengan baik dan diuji berkala? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 76 | C3Q8 | Apakah sistem deteksi kebakaran terhubung ke monitoring 24/7? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 77 | C3Q9 | Apakah dilakukan testing berkala (6 bulan) untuk sistem deteksi? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |

KATEGORI D  ·  EVACUATION & EMERGENCY PREPAREDNESS  ·  Bobot AHP: 20%

D1. Emergency Preparedness

| No | Kode | Pertanyaan / Indikator | Tipe | Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | D1Q1 | Apakah tersedia prosedur evakuasi tertulis yang disosialisasikan? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 79 | D1Q2 | Apakah ada tim tanggap darurat yang terlatih dan memiliki struktur jelas? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 80 | D1Q3 | Apakah tersedia assembly point/titik kumpul yang jelas dan aman? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 81 | D1Q4 | Apakah ada koordinasi dengan Damkar/BPBD setempat? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 82 | D1Q5 | Apakah tersedia peta evakuasi di setiap lantai/area? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 83 | D1Q6 | Apakah ada sistem PA/pengeras suara untuk pengumuman darurat? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 84 | D1Q7 | Apakah tersedia first aid kit yang lengkap dan tidak kedaluwarsa? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 85 | D1Q8 | Apakah ada akses jalan yang memadai untuk ambulans dan pemadam? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 86 | D1Q9 | Apakah emergency lighting berfungsi dengan baik dan diuji berkala? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 87 | D1Q10 | Frekuensi fire drill per tahun: A=Belum pernah B=1x/tahun C=2x/tahun D=≥3x/tahun+evaluasi tertulis | Pilihan A-D | A B C D (lingkari) |
| 88 | D1Q11 | Apakah ada dokumentasi hasil drill dan evaluasi perbaikan? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 89 | D1Q12 | Apakah waktu evakuasi terakhir memenuhi target (<3 menit)? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |

D2. Exit Marking & Signage

| No | Kode | Pertanyaan / Indikator | Tipe | Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | D2Q1 | Apakah tanda EXIT/keluar terlihat jelas, menyala, dan berfungsi? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 91 | D2Q2 | Apakah jalur evakuasi ditandai dengan glow-in-the-dark/photoluminescent? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 92 | D2Q3 | Apakah signage evakuasi sesuai standar internasional (ISO/NFPA)? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |

D3. Emergency Evacuation Route

| No | Kode | Pertanyaan / Indikator | Tipe | Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | D3Q1 | Apakah pintu darurat dapat dibuka dari dalam tanpa kunci (panic hardware)? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 94 | D3Q2 | Apakah tangga darurat bebas dari halangan dan dalam kondisi baik? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 95 | D3Q3 | Apakah lebar koridor evakuasi memadai (minimal 1.2 meter)? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 96 | D3Q4 | Apakah tersedia handrail di kedua sisi tangga darurat? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 97 | D3Q5 | Apakah pintu darurat dilengkapi panic bar yang berfungsi? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 98 | D3Q6 | Apakah ada jalur alternatif jika jalur utama terblokir? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 99 | D3Q7 | Apakah area loading dock tidak menghalangi akses exit darurat? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 100 | D3Q8 | Apakah tersedia fasilitas evakuasi khusus untuk penyandang disabilitas? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 101 | D3Q9 | Apakah jarak ke exit terdekat tidak lebih dari 30 meter? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 102 | D3Q10 | Apakah tersedia minimal 2 exit di setiap area kerja? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| 103 | D3Q11 | Apakah fire escape ladder tersedia dan teruji untuk lantai atas? | Ya/Tidak | ☐ Sesuai ☐ Tidak |

# REKAPITULASI PENILAIAN

Isi setelah semua kategori selesai dinilai:

| Kategori | Nama | Skor Mentah (%) | Bobot AHP | Kontribusi (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Legal Compliance |  | 15% |  |
| B | Fire Prevention Measures |  | 38% |  |
| C | Fire Protection System |  | 27% |  |
| D | Evacuation & Emergency |  | 20% |  |
|  | TOTAL FUZZY AHP SCORE |  | 100% |  |

| Skor | Level Risiko | Tindakan |
| --- | --- | --- |
| 80 – 100% | 🟢 RENDAH | Pertahankan standar, inspeksi rutin |
| 60 – 79% | 🟡 SEDANG | Perbaiki area terendah, re-assessment 3 bulan |
| < 60% | 🔴 TINGGI | Koreksi darurat segera, re-assessment 2 bulan |

## TANDA TANGAN

| Assessor | GM / Direktur | Ditinjau Oleh |
| --- | --- | --- |
| ________________________ | ________________________ | ________________________ |